ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Телефон: |  |
| Электронная почта: |  |

| Назначение ПНС: | Противопожарное водоснабжение |  |  | Хоз-питьевое водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая точка станции: | Расход, л/с |  |  | Напор, м |  |  |  |
| Подводящий трубопровод: | Dn, мм |  | Н1, мм |  |  | Кол-во, шт. |  |
| Напорный трубопровод: | Dn, мм |  | Н1, мм |  |  | Кол-во, шт. |  |
| Требуемое количество насосов: рабочих + резервных, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насосов |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина (м) и материал напорного трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление подводящего коллектора | 3 | 6 |  |  | 9 |  | 12 |
| Направление напорных трубопроводов | 3 | 6 |  |  | 9 |  | 12 |
| Предполагаемый диаметр ПНС D, м |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая глубина ПНС L, м (до 12) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность площадки, баллы |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к ШУ:

| Метод пуска насосов (прямой пуск, плавный пуск, звезда/треугольник) |  |
| --- | --- |
| Секция автоматического ввода резерва (АВР) |  |
| Исполнение для внутренней установки (IP66) |  |
| Исполнение для наружной установки (IP54) |  |
| Аварийная сигнализация (сирена/маячок) |  |
| Дистанционный мониторинг |  |
| Дистанционное управление |  |

Дополнительные требования:

| Глубина утепления корпуса, мм |  |
| --- | --- |
| Сборный утепленный павильон с талью |  |
| Материал изготовления корпуса ПНС (сталь, стеклопластик, полипропилен) |  |

Опросный лист заполнил:      ___________        _________________________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Дата заполнения опросного листа: «____»	              20___ г.