Опросный лист на накопительные резервуары

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| № | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем резервуара: |  |  |
|  | номинальный* | м3 |  |
|  | полезный | м3 |  |
|  | проектный уровень налива | м3 |  |
| 2 | Тип резервуара: □ с плавающей крышей; □ со стационарной крышей без понтона; □ со стационарной крышей с понтоном |  |  |
| 3 | Наличие колодца обслуживания*: □Да; □ Нет |  |  |
| 4 | Наличие разгрузочного патрубка: □Да; □ Нет |  |  |
| 5 | Конструктивные данные*: □ горизонтальный резервуар; □ вертикальный резервуар |  |  |
| 6 | Внутренний диаметр стенки, мм |  |  |
| 7 | Высота стенки, мм |  |  |
| 8 | Глубина залегания подводящей трубы для подземной установки, h, мм* |  |  |
| 9 | Диаметр подводящей трубы, Dвх, мм Материал подводящей трубы |  |  |
| 10 | Промежуточные ветровые кольца жесткости на стенке: □Да; □ Нет |  |  |
| 11 | Наличие соединений со стороны подводящей трубы*: □фланец □раструб □гильза |  |  |
| 12 | Уклон днища: □Наружу; □ Внутрь |  |  |
| 13 | Тип стационарной крыши: □Коническая самонесущая; □ Коническая каркасная |  |  |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| 14 | Расчетная минусовая температура, 0С |  |  |
| 15 | Тип или химический состав жидкости*: |  |  |
| 16 | Ветровая нагрузка, кг/м3 или Скорость ветра, м/с |  |  |
| 17 | Сейсмичность, балов Плотность продукта, т/м3 |  |  |
| 18 | Установка емкости*: □наземная, □подземная, □в помещении, □ под проезжей частью |  |  |
| 19 | Максимальная температура продукта, 0С* |  |  |
| 20 | Внутреннее избыточное давление, мм.вод.ст. |  |  |
| 21 | Специальные требования: ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  |  |

Дата «___»_________________       Подпись и ФИО_____________________

*Пункты, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения